## БИМ инд. к СМР с мат. и ТЗ
| СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО
"Технологии Сохраны"
| ___________ А.А. Миллер | [10 empty] | ___________
| "____" _____________ 20___г. | [10 empty] | "____" _______________20___ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
На монтажные и пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________198128 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________263,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Монтажные работы
Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (STEMAX MX810) | шт | 1 | 54.63 |  | 6.34 | 55 | 48 |  | 7 | 4.8 | 4.8 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 937
|  | Монтаж оборудования: НР (38 руб.): 80% от ФОТ (48 руб.) СП (29 руб.): 60% от ФОТ (48 руб.) |  |  | 48.29
2 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-45 (ИП 212-45)) | шт | 57 | 18.91 |  | 2.75 | 1078 | 921 |  | 157 | 1.68 | 95.76 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 18186
|  | Монтаж оборудования: НР (737 руб.): 80% от ФОТ (921 руб.) СП (553 руб.): 60% от ФОТ (921 руб.) |  |  | 16.16
3 | ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-55К Извещатель пожарный ручной) | шт | 2 | 9.36 |  | 1.28 | 19 | 16 |  | 3 | 0.84 | 1.68 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 323
|  | Монтаж оборудования: НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.) |  |  | 8.08
4 | ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Световые настенные указатели (Молния-12) | 100 шт | 0.02 | 1335.26 | 35.54 | 520.4 | 27 | 16 | 1 | 10 | 78.56 | 1.57 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 399
|  | Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.) |  |  | 779.32 | 5.02 | [5 empty] | 0.4 | 0.01
5 | ФЕРм10-04-066-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звонок (Маяк-12-3М сирена - звуковой оповещатель) | шт | 5 | 9.69 |  | 0.62 | 48 | 45 |  | 3 | 1 | 5 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 906
|  | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (41 руб.): 92% от ФОТ (45 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (45 руб.) |  |  | 9.07
6 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (СКАТ-1200Д) | шт | 1 | 41.09 |  | 4.33 | 41 | 37 |  | 4 | 3.6 | 3.6 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 714
|  | Монтаж оборудования: НР (30 руб.): 80% от ФОТ (37 руб.) СП (22 руб.): 60% от ФОТ (37 руб.) |  |  | 36.76
7 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Щиток ОПС V (ст.1,0) Металл (1000х500х15), утолщенные) | шт | 1 | 9.74 | 0.66 | 0.18 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 184
|  | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (8 руб.): 92% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) |  |  | 8.9 | 0.12 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
8 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (УК-ВК (исп.04) устройство коммутационное) | шт | 1 | 15.56 |  | 3.31 | 16 | 12 |  | 4 | 1.2 | 1.2 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 253
|  | Монтаж оборудования: НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (12 руб.) |  |  | 12.25
ОКЛ "ПожТехКабель" (РТК-Line ПожТехКабель-ТГТ С3)
9 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Труба гибкая армированная Dвнутр.=20 (57020)) | 100 м | 5.1 | 156.33 |  | 16.79 | 797 | 712 |  | 85 | 15.2 | 77.52 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 14868
|  | Электромонтажные работы на других объектах: НР (676 руб.): 95% от ФОТ (712 руб.) СП (463 руб.): 65% от ФОТ (712 руб.) |  |  | 139.54
10 | ФЕРм10-08-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 5.1 | 369.09 |  | 273.68 | 1882 | 487 |  | 1395 | 10.15 | 51.77 | Прочие объекты Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68 | 19692
|  | (ПЗ=0,35 (ОЗП=0,35; ЭМ=0,35 к расх.; ЗПМ=0,35; МАТ=0,35 к расх.; ТЗ=0,35; ТЗМ=0,35)) Монтаж оборудования: НР (390 руб.): 80% от ФОТ (487 руб.) СП (292 руб.): 60% от ФОТ (487 руб.) |  |  | 95.41
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 3973 | 2303 | 2 | 1668 |  | 243.93
0.02
Накладные расходы | [7 empty] | 1959
Сметная прибыль | [7 empty] | 1421
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [7 empty] | 5221 |  |  |  |  | 158.81
Электромонтажные работы на других объектах | [7 empty] | 1989 |  |  |  |  | 79.09
0.01
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [7 empty] | 143 |  |  |  |  | 6.03
0.01
Итого | [7 empty] | 7353 |  |  |  |  | 243.93
0.02
Всего с учетом "Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=7,68" | [7 empty] | 56471 |  |  |  |  | 243.93
0.02
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [7 empty] | 1668
Машины и механизмы | [7 empty] | 2
ФОТ | [7 empty] | 2303
Накладные расходы | [7 empty] | 1959
Сметная прибыль | [7 empty] | 1421
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [7 empty] | 56471 |  |  |  |  | 243.93
0.02
Раздел 2. Пусконаладочные работы
11 | ФЕРп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 | 190.01 |  |  | 190 | 190 |  |  | 13.4 | 13.4 | Пусконаладочные работы Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=13,7 | 5343
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (124 руб.): 65% от ФОТ (190 руб.) СП (76 руб.): 40% от ФОТ (190 руб.) |  |  | 190.01
12 | ФЕРп02-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | канал | 1 | 91.46 |  |  | 91 | 91 |  |  | 6.45 | 6.45 | Пусконаладочные работы Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=13,7 | 2548
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (59 руб.): 65% от ФОТ (91 руб.) СП (36 руб.): 40% от ФОТ (91 руб.) |  |  | 91.46
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 281 | 281 |  |  |  | 19.85
Накладные расходы | [7 empty] | 183
Сметная прибыль | [7 empty] | 112
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [7 empty] | 576 |  |  |  |  | 19.85
Итого | [7 empty] | 576 |  |  |  |  | 19.85
Всего с учетом "Письмо Минстроя России Письмо № № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 г. СМР=13,7" | [7 empty] | 7891 |  |  |  |  | 19.85
Справочно, в базисных ценах:
ФОТ | [7 empty] | 281
Накладные расходы | [7 empty] | 183
Сметная прибыль | [7 empty] | 112
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 7891 |  |  |  |  | 19.85
Раздел 3. Оборудование и материалы не учтенные ценниками
13 | Цена поставщика | STEMAX MX810 контроллер IV поколения c GSM коммуникатором | шт. | 1 | 11500 |  | 11500 | 11500 |  |  | 11500
Материалы для монтажных работ
14 | Цена поставщика | ДИП-45 (ИП 212-45) с УС 02 извещатель пожарный дымовой, с контролем питания | шт. | 48 | 425 |  | 425 | 20400 |  |  | 20400
Материалы для монтажных работ
15 | Цена поставщика | ИПР-55К Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 | 185 |  | 185 | 185 |  |  | 185
Материалы для монтажных работ
16 | Цена поставщика | Молния-12 ГРАНД "Выход" световое табло полусферическое представительского класса | шт. | 1 | 485 |  | 485 | 485 |  |  | 485
Материалы для монтажных работ
17 | Цена поставщика | Маяк-12-3М сирена - звуковой оповещатель | шт. | 2 | 215 |  | 215 | 430 |  |  | 430
Материалы для монтажных работ
18 | Цена поставщика | Источник питания резервный Бастион СКАТ-1200Д (пластиковый корпус) | шт. | 1 | 2570 |  | 2570 | 2570 |  |  | 2570
Материалы для монтажных работ
19 | Цена поставщика | Аккумулятор GS 7,2-12 (12В/7.2 Ач) | шт. | 1 | 950 |  | 950 | 950 |  |  | 950
Материалы для монтажных работ
20 | Цена поставщика | Щиток ОПС V (ст.1,0) Металл (1000х500х15), утолщенные | шт. | 1 | 730 |  | 730 | 730 |  |  | 730
Материалы для монтажных работ
21 | Цена поставщика | УК-ВК (исп.04) устройство коммутационное | шт. | 1 | 870 |  | 870 | 870 |  |  | 870
Материалы для монтажных работ
ОКЛ "ПожТехКабель" (РТК-Line ПожТехКабель-ТГТ С3)
22 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 монтажный для ОПС иСОУЭ не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1 пара 0.75мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75) | м. | 360 | 52 |  | 52 | 18720 |  |  | 18720
Материалы для монтажных работ
23 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1 пара 1мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1) | м. | 150 | 61.5 |  | 61.5 | 9225 |  |  | 9225
Материалы для монтажных работ
24 | Цена поставщика | Труба гофр.FRHF 16 мм с зондом ПожТехКабель | м. | 510 | 53 |  | 53 | 27030 |  |  | 27030
Материалы для монтажных работ
25 | Цена поставщика | Дюбель металлический 5х30мм (500 шт/уп) ПожТехКабель PTK-Accessories | шт. | 1530 | 13.2 |  | 13.2 | 20196 |  |  | 20196
Материалы для монтажных работ
26 | Цена поставщика | Саморез 3,5x32 мм Крупная резьба (1000 шт/уп) ПожТехКабель PTK-Accessories (860-002) | шт. | 1530 | 1.15 |  | 1.15 | 1760 |  |  | 1760
Материалы для монтажных работ
27 | Цена поставщика | Скоба металлическая однолапковая 16-17 мм под анкер (100шт упаковка) ПожТехКабель PTK-Accessories | шт. | 1530 | 8.65 |  | 8.65 | 13235 |  |  | 13235
Материалы для монтажных работ
28 | Цена поставщика | Коробка монтажная PTK-Accessories КМОМ (2к х 2,5мм) 75х75х37 IP 31 ПожТехКабель | шт. | 10 | 548 |  | 548 | 5480 |  |  | 5480
Материалы для монтажных работ
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 133766 |  |  | 133766
Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы не учтенные ценниками :
Материалы для монтажных работ | [7 empty] | 133766
Итого | [7 empty] | 133766
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 133766
Итого по разделу 3 Оборудование и материалы не учтенные ценниками | [7 empty] | 133766
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 190237 |  |  |  |  | 243.93
0.02
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 7891 |  |  |  |  | 19.85
Итого | [7 empty] | 198128 |  |  |  |  | 263.78
0.02
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 198128 |  |  |  |  | 263.78
0.02